## ⑥中学プール
（２０２５年度） ６．水泳プールの管理表 |  |  | 校 長 | 副校長 | 教 頭 |  | 保健主事 | 養護教諭 | 担当者
学 校 名
校 長 名 |  |  |  | 副校長名
教頭名 |  | 保健主事名 |  |  |  | 養護教諭名
プール期間 月 日～ 月 日迄 |  |  | 検 査 日 時 間 | 年 月 日 A M ・ PM 時 晴 ・ 曇 ・ 雨 大気温度 ℃
消毒剤名
使用期限
検 査 項 目 | ○ プール |  |  |  | 大プール
| ・容積 （右記載のこと） |  |  |  | ㎥
水温 ℃
| ・pH(水素イオン濃度） pH5.8～8.6 |  |  |  | ｐH
| ・濁度 （２度以下） |  |  |  | （ 度）
| ・循環ろ過出口濁度 （0.5度以下）0.1度以下が望ましい |  |  |  | （ 度）
| ・遊離残留塩素 (0.4～1.0mg/L) |  |  |  | mg/L
| ・有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量） (12mg/L以下) |  |  |  | mg/L
| ・総トリハロメタン濃度 (0.2mg/L以下) |  |  |  | mg/L
| ・大腸菌 (検出されてはならない) |  |  |  | 大腸菌 （ ）
| ・一般細菌数 (1mL中200以下) |  |  |  | 個
| ・藻類の発生 |  |  |  | 有 ・ 無
| ・塩素剤の取扱い及び保管状況 |  |  |  | 適 ・ 不 適
附属設備 | 足洗い ・ シャワー ・ 洗眼 ・ 洗面 ・ うがい ・ 専用便所 ・ 薬品保管庫 等の管理状況（十分な能力、数はあるか）（薬品保管庫の戸締りは良いか） | [7 empty] | ←不良を ○で囲む
| ・排水口及び循環水の取入口は 堅固な鉄格子や金網をネジ、ボルトなどで固定されていること | [6 empty] | 適 | 不適
| ・プールサイド及び通路は清潔でプール水を汚染する原因がないこと | [6 empty] | 適 | 不適
入場者管理状況 | ・プール等の排水は、残留塩素を低濃度にし、 その確認を行う等、適切な処理が行われていること | [6 empty] | 適 | 不適
| ・事前にプールの衛生的な使用法について指導が行われていること | [6 empty] | 適 | 不適
| ・事前に健康診断等により入場者の健康状態の把握が行われること | [6 empty] | 適 | 不適
| ・水泳前に足を洗わせ、シャワーその他によって 十分に身体を清潔にさせた後、遊泳させる | [6 empty] | 適 | 不適
| ・日常点検が確実に行われ、管理状態が良好であること （入場人員等プール日誌確認） | [6 empty] | 適 | 不適
担当者所見
学薬会長 ㊞ 担当者名