## 表紙
学校
令和７年度
学校薬剤師の
職務執行記録表
（一社）佐世保市薬剤師会 学校薬剤師部会

## 計画表
令和7年度 学校環境衛生検査実施計画表
（一社）佐世保市薬剤師会 学校薬剤師部会
検査項目 |  |  | 検査時期
|  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 備 考
1 |  | 照明環境 黒板管理 | [12 empty] | 春と秋のどちらか一方の 期間内で、晴と曇り（雨） の日をそれぞれ測定 | bar: 検査時期 5月; 検査時期 10月
2 |  | 騒音環境 騒音レベル | 検査時期 4月: 特に時期を指定せず、 12月までに1回行う。 | 授業が行われている日の授業が行われている時間帯において、児童生徒がいない教室で測定
3-1 |  | 教 室 等 の 空 気 （ ダニ ） | bar: 検査時期 6月
3-2 | ① ② | 教室等 の空気（夏・冬） | [12 empty] | 小学校は、高学年の教室にて測定 エアコン使用の有無にかかわらず検査 | bar: 検査時期 6月; 検査時期 12月
4 |  | 飲料水 の管理 | 検査時期 9月: ○; 検査時期 10月: 水道水以外（井戸水等）は、 年に2回行う。
5 |  | 給食の 食品衛生 | [12 empty] | （１回目）４～５月 （２回目）９～１０月 （３回目）１～２月 | bar: 検査時期 4月; 検査時期 9月; 検査時期 1月
6 |  | 水泳プール の管理 | 検査時期 6月: ○ ～ ○ （２回行う）
7 |  | 排水の管理 | bar: 検査時期 6月
8 |  | 足洗場 便所の管理 | bar: 検査時期 9月
9-1 |  | ごみ処理 衛生害虫 | bar: 検査時期 4月
9-2 |  | 学校の清潔 | bar: 検査時期 4月
10 |  | 薬事衛生 フッ化物 洗口剤 エピペン | bar: 検査時期 4月
11-1 |  | 臨時検査 揮発性有機化合物
11-2 |  | 臨時検査

## ①照度
（２０２5年度） １．照度・照明環境検査・黒板の管理 |  |  |  |  | 校 長 | 保健主事 | 養護教諭 | 担当者
学校名 |  |  | 検査日 時 間 | 月 日 時 |  |  | 月 日 時
校長名
保健主事名 |  | 養護教諭名 |  |  | 晴 |  | 曇 ・ 雨
（A） 照 度 検 査 | 1．机上照度の下限値は300ルクスとする(H16.2.10改正) ；望ましい照度500ルクス以上 |  |  |  | 不適 教室 |  | 不適 教室
| 2．黒板面照度の下限値は300ルクスとする ；望ましい照度500ルクス以上 |  |  |  | 不適 教室 |  | 不適 教室
| 3．机上及び黒板面の最大照度と最小照度の比が 10:1を超える教室 |  |  |  | 不適 教室 |  | 不適 教室
| 4．机上及び黒板面の最大照度と最小照度の比が 特に20:1を超える教室 |  |  |  | 不適 教室 |  | 不適 教室
| 5．体育館 (３００ルクス以上) |  |  |  | 最低 ﾙｸｽ |  | 最低 ﾙｸｽ
| 6．タブレットやPCを使用する教室等の机上の照度は、 ５００～１０００lx程度が望ましい |  |  |  | 最低 ﾙｸｽ 最高 ﾙｸｽ |  | 最低 ﾙｸｽ 最高 ﾙｸｽ
| 7．タブレットやPC・テレビ等の画面の垂直面照度は、 １００～５００lx程度が望ましい （タブレットやPCを１台だけ立ち上げて測定） |  |  |  | ﾙｸｽ |  | ﾙｸｽ
(B) ま ぶ し さ 判 の 定 | 1．教室内で黒板の外側15゜以内の範囲に輝きの強い光源 (昼光の場合は窓)がないこと |  |  |  | 有 無 |  | 有 無
| 2．見え方を妨害するような光沢が 黒板面及び机上面にないこと |  |  |  | 有 無 |  | 有 無
| 3．見え方を妨害するような電灯や明るい窓等が テレビ及びディスプレイの画面に映じていないこと |  |  |  | 有 無 |  | 有 無
(Ｃ) 黒 板 | 1．有彩色の黒板面の色彩は、 1か所でも明度が4を超えないこと |  |  |  | 明度 度
| 2．有彩色の黒板面の色彩は、 1か所でも彩度が4を超えないこと |  |  |  | 彩度 度
担当者所見
学薬会長 ㊞ 担当者名

## 照度試験晴
（２０２5年度） 照 度 試 験
照度結果
（学校名）
| ① | ② | ③ |  | ①
②
| ④ | ⑤ | ⑥ |  | ③ |  |  | 試験日時
[5 empty] | ④ |  |  | 年 月 日
| ⑦ | ⑧ | ⑨ |  | ⑤ |  |  | AM ・ PM 時
| （体育館・講堂） |  |  |  | ⑥
[5 empty] | ⑦ |  |  | 晴
⑧
⑨
窓 側 | ① | ② | ③ | 廊 下 側 |  | 窓 側 | ① | ② | ③ | 廊 下 側
|  | 黒 板 | [5 empty] | 黒 板
| ① | ② | ③ |  |  |  | ① | ② | ③
| ④ | ⑤ | ⑥ |  |  |  | ④ | ⑤ | ⑥
| ⑦ | ⑧ | ⑨ |  |  |  | ⑦ | ⑧ | ⑨
| （ 年 組） | [5 empty] | （ 年 組）
黒 板 | ① |  |  |  |  | 黒 板 | ①
| ② | [5 empty] | ②
| ③ | [5 empty] | ③
教 室 | ① |  |  |  |  | 教 室 | ①
| ② | [5 empty] | ②
| ③ | [5 empty] | ③
| ④ | [5 empty] | ④
| ⑤ | [5 empty] | ⑤
| ⑥ | [5 empty] | ⑥
| ⑦ | [5 empty] | ⑦
| ⑧ | [5 empty] | ⑧
| ⑨ | [5 empty] | ⑨

## 照度試験曇
（２０２5年度） 照 度 試 験
照度結果
（学校名）
| ① | ② | ③ |  | ①
②
| ④ | ⑤ | ⑥ |  | ③ |  |  | 試験日時
[5 empty] | ④ |  |  | 年 月 日
| ⑦ | ⑧ | ⑨ |  | ⑤ |  |  | AM ・ PM 時
| （体育館・講堂） |  |  |  | ⑥
[5 empty] | ⑦ |  |  | 曇･雨
⑧
⑨
窓 側 | ① | ② | ③ | 廊 下 側 |  | 窓 側 | ① | ② | ③ | 廊 下 側
|  | 黒 板 | [5 empty] | 黒 板
| ① | ② | ③ |  |  |  | ① | ② | ③
| ④ | ⑤ | ⑥ |  |  |  | ④ | ⑤ | ⑥
| ⑦ | ⑧ | ⑨ |  |  |  | ⑦ | ⑧ | ⑨
| （ 年 組） | [5 empty] | （ 年 組）
黒 板 | ① |  |  |  |  | 黒 板 | ①
| ② | [5 empty] | ②
| ③ | [5 empty] | ③
教 室 | ① |  |  |  |  | 教 室 | ①
| ② | [5 empty] | ②
| ③ | [5 empty] | ③
| ④ | [5 empty] | ④
| ⑤ | [5 empty] | ⑤
| ⑥ | [5 empty] | ⑥
| ⑦ | [5 empty] | ⑦
| ⑧ | [5 empty] | ⑧
| ⑨ | [5 empty] | ⑨

## ②騒音
（２０２5年度） ２．騒音環境および騒音レベル検査表 | [5 empty] | 校 長 | 保健主事 |  | 養護教諭 | 担当者
学 校 名 |  |  | 検 査 日 時 間 |  | 年 月 日 A M ・ PM 時 晴 ・ 曇 ・ 雨
校 長 名
保 健 主 事 名 |  |  |  | 養 護 教 諭 名
検 査 項 目 | 〇教室 年 組
| 騒音環境 | ・ 内部騒音 工作室 ・ 音楽室 ・ 廊下 給食施設 ・ 運動場 ・ 特に無し | [5 empty] | 関係騒音に ○印を
・ 外部騒音 道路 ・ その他 ・ 特に無し
| 外窓側 | 騒音の影響が大きな普通教室を選び、 児童生徒がいない状態で教室の窓側と廊下側を測定する。 ・窓を閉じている時、等価騒音レベルLAeq５０dB以下が望ましい → 測定値 （ ｄB） ・窓を開けている時、等価騒音レベルLAeq５５dB以下が望ましい→ 測定値 （ ｄB）
| 廊下側 | 騒音の影響が大きな普通教室を選び、 児童生徒がいない状態で教室の窓側と廊下側を測定する。 ・窓を閉じている時、等価騒音レベルLAeq５０dB以下が望ましい → 測定値 （ ｄB） ・窓を開けている時、等価騒音レベルLAeq５５dB以下が望ましい → 測定値 （ ｄB）
担当者所見
学薬会長 ㊞ 担当者名

## ③空気 3-1
(２０２5年度） ３－1．教室等の空気検査表 [ダニ] | [5 empty] | 校 長 | 保健主事 |  | 養護教諭 | 担当者
学 校 名 |  |  | 検 査 日 時 間 |  | 年 月 日 A M ・ PM 時 晴 ・ 曇 ・ 雨
校 長 名
保 健 主 事 名 |  |  |  | 養 護 教 諭 名
検 査 項 目 | 測定場所 保健室 ダニアレルゲン 保健室の寝具の ダニ発生の検討 | マイティーチェッカー 敷布団 その他（ ） | [5 empty] | 適 ・ 不適
◎右欄判定箇所に○印 マイティーチェッカーの判定 判定基準 100匹以下/㎡ ＋＋ 35μｇ以下(基準値を超えた) ＋ 10～15μｇ ＋－ 5μｇ － 1μｇ未満
| 保健室以外で要望の ある場合 ダニアレルゲン ダニ発生の検討 | マイティーチェッカー 〔 場所 〕 | [5 empty] | 適 ・ 不適
◎右欄判定箇所に○印 マイティーチェッカーの判定 判定基準 100匹以下/㎡ ＋＋ 35μｇ以下(基準値を超えた) ＋ 10～15μｇ ＋－ 5μｇ － 1μｇ未満
担当者所見
学薬会長 ㊞ 担当者名

## ③空気3-２①
|  |  |  | 校 長 |  | 教 頭 |  | 保健主事 |  | 養護教諭 |  | 担当者
（２０２５年度） ３－２①．教室等の空気検査表 [ 夏 ]
学 校 名
校 長 名 |  |  |  | 教頭名
保 健 主 事 名 |  |  |  | 養 護 教 諭 名
検 査 日 時 間 |  | 年 月 日 A M ・ PM 時 晴 ・ 曇 ・ 雨
○ 教室名 ○ 生徒数 |  |  | 年 組 人
○ 窓の開放状況 |  |  | 廊下側 |  |  | 全開 ・ 一部開 ・ 閉
|  |  | 外 側 |  |  | 全開 ・ 一部開 ・ 閉
○ 上部の窓の開放状況 |  |  | 廊下側 |  |  | 全開 ・ 一部開 ・ 閉
|  |  | 外 側 |  |  | 全開 ・ 一部開 ・ 閉
○ 冷房使用の有無 |  |  | 有 ・ 無
検 査 項 目 | ○相対湿度 （３０％以上８０％以下） |  | 乾球温度 ℃ 相対湿度 湿球温度 ℃ ％
| 〇浮遊粉じん （0.10㎎/㎥以下 であること） | [9 empty] | ㎎/㎥
| 〇気 流 （0.5ｍ/秒以下 であることが望ましい） | [9 empty] | ｍ/秒
| 〇二酸化炭素（CO₂） （１５００ｐｐｍ以下） |  | 教室 | 授業前 （授業開始 ５分後 位） |  |  |  |  | 授業後 （授業終了 ５分前 位）
| 夏 期 |  |  | 温度 ℃ ｐｐｍ |  |  |  |  | 温度 ℃ ｐｐｍ
|  |  | 廊下側 | 授 業 中
[5 empty] | 温度 | [5 empty] | ℃
ｐｐｍ
担当者所見
|  |  | 学薬会長 ㊞ |  |  |  | 担当者名

## ③空気3-２②
|  |  |  | 校 長 |  | 教 頭 |  | 保健主事 |  | 養護教諭 |  | 担当者
（２０２５年度） ３－２①．教室等の空気検査表 [ 冬 ]
学 校 名
校 長 名 |  |  |  | 教頭名
保 健 主 事 名 |  |  |  | 養 護 教 諭 名
検 査 日 時 間 |  | 年 月 日 A M ・ PM 時 晴 ・ 曇 ・ 雨
○ 教室名 ○ 生徒数 |  |  | 年 組 人
○ 窓の開放状況 |  |  | 廊下側 |  |  | 全開 ・ 一部開 ・ 閉
|  |  | 外 側 |  |  | 全開 ・ 一部開 ・ 閉
○ 上部の窓の開放状況 |  |  | 廊下側 |  |  | 全開 ・ 一部開 ・ 閉
|  |  | 外 側 |  |  | 全開 ・ 一部開 ・ 閉
○ 暖房使用の有無 |  |  | 有 ・ 無
検 査 項 目 | ○相対湿度 （３０％以上８０％以下） |  | 乾球温度 ℃ 相対湿度 湿球温度 ℃ ％
| 〇浮遊粉じん （0.10㎎/㎥以下 であること） | [9 empty] | ㎎/㎥
| 〇気 流 （0.5ｍ/秒以下 であることが望ましい） | [9 empty] | ｍ/秒
| 〇二酸化炭素（CO₂） （１５００ｐｐｍ以下） |  | 教室 | 授業前 （授業開始 ５分後 位） |  |  |  |  | 授業後 （授業終了 ５分前 位）
| 冬 期 |  |  | 温度 ℃ ｐｐｍ |  |  |  |  | 温度 ℃ ｐｐｍ
|  |  | 廊下側 | 授 業 中
[5 empty] | 温度 | [5 empty] | ℃
ｐｐｍ
担当者所見
|  |  | 学薬会長 ㊞ |  |  |  | 担当者名

## ④飲料水
（２０２5年度） ４．飲料水の管理表 |  |  |  | 校 長 | 保健主事 |  | 養護教諭 | 担当者
学 校 名 |  |  | 検 査 日 時 間 | 年 月 日 A M ・ PM 時 晴 ・ 曇 ・ 雨
校 長 名
保 健 主 事 名 |  |  | 養 護 教 諭 名
検査項目（高置水槽の系統ごと） | 高置水槽系統別 （場所名） | 各高置水槽 水飲場 | 各高置水槽 水飲場 | 各高置水槽 水飲場 |  | ○ 水槽について
| ・遊離残留塩素(0.1㎎/L以上) | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L |  | ・受水槽 総ｔ ｔ
| ・濁度(2度以下) | 度 | 度 | 度 |  | ｔ× 個
ｔ× 個
ｔ× 個
| ・臭気、味(無味無臭) |  |  |  |  | 構造 FRP RC SUS 地下式・半地下式・地上式
| ・ｐH値(pH5.8～8.6) | pH | pH | pH |  | ・高置水槽 総ｔ ｔ
| ・一般細菌(1mL中100以下) | 個 | 個 | 個 |  | ｔ× 個
ｔ× 個
ｔ× 個
| ・大腸菌(検出されないこと) | 大腸菌： | 大腸菌： | 大腸菌： |  | 構造 FRP RC SUS
○高置水槽清掃年月日 年 月 日
○施設設備 水飲み、洗口、手洗場の水栓 （便所、足洗場等除く） 水栓の故障 ： 有 （ 個） ・ 無 ウォータークーラー ： 有 （ 台） ・ 無
○全生徒数 名
※旧佐世保市の上水道は緩衝液を入れる必要はありません。（呈色を妨害する様な物質が無い為） 上水道以外は緩衝液を必ず入れてください。
担当者所見
学薬会長 ㊞ 担当者名
○水質基準

## ⑤給食3本
（２０２５年度） ５．学校給食の食品衛生 |  |  | 校 長 |  | 保健主事 |  | 養護教諭 | 栄 養 士 |  | 担 当 者
学 校 名 |  | 検 査 日 時 間 |  | 年 月 日 A M ・ PM 時 晴 ・ 曇 ・ 雨
校 長 名
保 健 主 事 名
養 護 教 諭 名 |  |  | 栄 養 士 名
検 査 項 目 | ・遊離残留塩素0.1㎎/L以上 |  | ㎎/L
| ・水素イオン濃度pH5.8～8.6 |  | pH
| ・一般細菌拭取検査 （標準寒天培地４８時間培養） ・大腸菌群拭取検査 （LB培地４８時間培養） ・確定試験 （特定酵素基質培地法） | 検体名 |  |  |  | 一般細菌数 |  |  | 大腸菌
( + ・ - で記載 )
保冷庫内壁
保冷庫 棚
コンテナ
・冷蔵庫5℃以下（保冷庫も同じ） ℃ ・検食の保存（検食は2週間以上入れておく） 有 ・ 無 ・冷凍庫 －20℃以下 － ℃
・消毒剤名
担当者所見
学薬会長 ㊞ 担当者名

## ⑤給食８本
（２０２５年度） ５．学校給食の食品衛生 |  |  | 校 長 |  | 保健主事 |  | 養護教諭 |  | 栄 養 士 |  | 担 当 者
学 校 名 |  | 検 査 日 時 間 |  | 年 月 日 A M ・ PM 時 晴 ・ 曇 ・ 雨
校 長 名
保 健 主 事 名
養 護 教 諭 名 |  |  | 栄 養 士 名
検 査 項 目 | ・遊離残留塩素0.1㎎/L以上 | [6 empty] | ㎎/L
| ・水素イオン濃度pH5.8～8.6 |  |  | pH
| ・食器の洗浄度検査 脂肪 パプリカ・メタノール液 （カプサンチン0.2％） オレンジ色 澱粉 希ヨーチンの３倍希釈液か 0.1Nヨー素液による 青紫色 |  | 食 器 |  | 脂 肪 |  |  |  | 澱 粉
[5 empty] | （ + ・ ± ・ - で記載） |  |  |  | （ + ・ ± ・ - で記載）
① 飯 碗
② 深 皿
③ 浅 皿
| ・一般細菌拭取検査 （標準寒天培地４８時間培養） ・大腸菌群拭取検査 （LB培地４８時間培養） ・確定試験 （特定酵素基質培地法） |  | 検 体 名 |  |  | 一 般 細 菌 数 |  |  |  | 大腸菌
( + ・ - で記載 )
①手指A
②手指B
③マナイタ
④包丁の柄
⑤冷蔵庫取手
⑥保冷庫内壁
⑦保冷庫 棚
⑧コンテナ
・冷蔵庫5℃以下（保冷庫も同じ） ℃ ・検食の保存（検食は2週間以上入れておく） 有 ・ 無 ・冷凍庫 －20℃以下 － ℃ ・洗剤名 （ ）
担当者所見
学薬会長 ㊞ 担当者名

## ⑥aプール
（２０２５年度） ６．水泳プールの管理表 |  |  |  |  | 校 長 | 保健主事 | 養護教諭 | 担当者
学 校 名 |  | 検 査 日 時 間 |  | 年 月 日 A M ・ PM 時 晴 ・ 曇 ・ 雨 大気温度 ℃
校 長 名
保 健 主 事 名 |  |  | 養 護 教 諭 名
プール期間 月 日～ 月 日迄 |  | 使用消毒剤 の名称
使用期限
検 査 項 目 | ○ プール |  |  |  | 小プール |  | 大プール
| ・容積 （右記載のこと） |  |  |  | ㎥ |  | ㎥
[5 empty] | 水温 ℃ |  | 水温 ℃
| ・pH(水素イオン濃度） pH5.8～8.6 |  |  |  | ｐH |  | ｐH
| ・濁度 （２度以下） |  |  |  | （ 度） |  | （ 度）
| ・循環ろ過出口濁度 （0.5度以下）0.1度以下が望ましい |  |  |  | （ 度）
| ・遊離残留塩素 (0.4～1.0mg/L) |  |  |  | mg/L |  | mg/L
| ・有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量） (12mg/L以下) |  |  |  | mg/L |  | mg/L
| ・総トリハロメタン濃度 (0.2mg/L以下) |  |  |  | mg/L |  | mg/L
| ・大腸菌 (検出されてはならない) |  |  |  | 大腸菌 （ ） |  | 大腸菌 （ ）
| ・一般細菌数 (1mL中200以下) |  |  |  | 個 |  | 個
| ・藻類の発生 |  |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無
| ・塩素剤の取扱い及び保管状況 |  |  |  | 適 ・ 不 適
附属設備 | 足洗い ・ シャワー ・ 洗眼 ・ 洗面 ・ うがい ・ 専用便所 ・ 薬品保管庫 等の管理状況（十分な能力、数はあるか）（薬品保管庫の戸締りは良いか） | [6 empty] | ←不良を ○で囲む
| ・排水口及び循環水の取入口は 堅固な鉄格子や金網をネジ、ボルトなどで固定されていること | [5 empty] | 適 | 不適
| ・プールサイド及び通路は清潔でプール水を汚染する原因がないこと | [5 empty] | 適 | 不適
入場者管理状況 | ・プール等の排水は、残留塩素を低濃度にし、 その確認を行う等、適切な処理が行われていること | [5 empty] | 適 | 不適
| ・事前にプールの衛生的な使用法について指導が行われていること | [5 empty] | 適 | 不適
| ・事前に健康診断等により入場者の健康状態の把握が行われること | [5 empty] | 適 | 不適
| ・水泳前に足を洗わせ、シャワーその他によって 十分に身体を清潔にさせた後、遊泳させる | [5 empty] | 適 | 不適
| ・日常点検が確実に行われ、管理状態が良好であること （入場人員等プール日誌確認） | [5 empty] | 適 | 不適
担当者所見
学薬会長 ㊞ 担当者名

## ⑥bプール
（２０２５年度） ６．水泳プールの管理表 |  |  |  |  | 校 長 | 保健主事 | 養護教諭 | 担当者
学 校 名 |  | 検 査 日 時 間 |  | 年 月 日 A M ・ PM 時 晴 ・ 曇 ・ 雨 大気温度 ℃
校 長 名
保 健 主 事 名 |  |  | 養 護 教 諭 名
プール期間 月 日～ 月 日迄 |  | 使用消毒剤 の名称
使用期限
検 査 項 目 | ○ プール |  |  |  | 大プール
| ・容積 （右記載のこと） |  |  |  | ㎥
水温 ℃
| ・pH(水素イオン濃度） pH5.8～8.6 |  |  |  | ｐH
| ・濁度 （２度以下） |  |  |  | （ 度）
| ・循環ろ過出口濁度 （0.5度以下）0.1度以下が望ましい |  |  |  | （ 度）
| ・遊離残留塩素 (0.4～1.0mg/L) |  |  |  | mg/L
| ・有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量） (12mg/L以下) |  |  |  | mg/L
| ・総トリハロメタン濃度 (0.2mg/L以下) |  |  |  | mg/L
| ・大腸菌 (検出されてはならない) |  |  |  | 大腸菌 （ ）
| ・一般細菌数 (1mL中200以下) |  |  |  | 個
| ・藻類の発生 |  |  |  | 有 ・ 無
| ・塩素剤の取扱い及び保管状況 |  |  |  | 適 ・ 不 適
附属設備 | 足洗い ・ シャワー ・ 洗眼 ・ 洗面 ・ うがい ・ 専用便所 ・ 薬品保管庫 等の管理状況（十分な能力、数はあるか）（薬品保管庫の戸締りは良いか） | [6 empty] | ←不良を ○で囲む
| ・排水口及び循環水の取入口は 堅固な鉄格子や金網をネジ、ボルトなどで固定されていること | [5 empty] | 適 | 不適
| ・プールサイド及び通路は清潔でプール水を汚染する原因がないこと | [5 empty] | 適 | 不適
入場者管理状況 | ・プール等の排水は、残留塩素を低濃度にし、 その確認を行う等、適切な処理が行われていること | [5 empty] | 適 | 不適
| ・事前にプールの衛生的な使用法について指導が行われていること | [5 empty] | 適 | 不適
| ・事前に健康診断等により入場者の健康状態の把握が行われること | [5 empty] | 適 | 不適
| ・水泳前に足を洗わせ、シャワーその他によって 十分に身体を清潔にさせた後、遊泳させる | [5 empty] | 適 | 不適
| ・日常点検が確実に行われ、管理状態が良好であること （入場人員等プール日誌確認） | [5 empty] | 適 | 不適
担当者所見
学薬会長 ㊞ 担当者名

## ⑦排水
（２０２５年度） ７．排水の管理 |  |  |  | 校 長 | 保健主事 | 養護教諭 | 担当者
学 校 名 | 検 査 日 時 間 |  | 年 月 日 A M ・ PM 時 晴 ・ 曇 ・ 雨
校 長 名
保 健 主 事 名 |  | 養 護 教 諭 名
（1） 水飲み・洗口・手洗い場・足洗い場等の排水 ； （不適個所に赤線をして下さい） 校舎の水飲み ・ 洗口 ・ 手洗い場 ・ 足洗い場 等の排水は、トラップ等が設けられるなど円滑に排水されていること | [5 empty] | 適 | 不適
（2） 雨水の排水 ； 屋上等の雨水排水溝に、泥や砂などが堆積していないこと、 雨水排水管の末端は、泥や砂などにより管径が縮小していないこと、 及び校庭には、雨水が停滞していないこと | [5 empty] | 適 | 不適
（3） 排水の施設・設備 ア． 汚水槽、雑排水槽及び浄化槽等の施設・設備は、 故障がなく円滑に機能していること | [5 empty] | 適 | 不適
イ． 排水設備には、排水口空間が確保されていること | [5 empty] | 適 | 不適
（4） 浄化槽について（浄化槽法．昭和５８年法律第４３号） 浄化槽 無 ・ 有 ※有りの場合のみ記入→ |  |  | ア．保守点検実施の 記録の有無 |  |  | 有 | 無
|  |  | イ．月日の記録の有無 |  |  | 有 | 無
浄化槽の清掃日 （ 年 月 日）
|  |  | ウ．改善個所の指摘 |  |  | 有 | 無
担当者所見
学薬会長 ㊞ 担当者名

## ⑧水道・便所
（２０２５年度） ８．足洗場・便所の管理 |  |  |  | 校 長 | 保健主事 | 養護教諭 | 担当者
学 校 名 |  | 検 査 日 時 間 |  | 年 月 日 A M ・ PM 時 晴 ・ 曇 ・ 雨
校 長 名
保 健 主 事 名 |  |  | 養 護 教 諭 名
（A） 足洗場 の管理 | １．水栓及びその周辺の故障の有無 |  |  |  |  | 無 | 有
| ２．水栓及びその周辺は、排水が良く、土砂がたまらないなど、清潔であること |  |  |  |  | 良 | 不 良
| ３．施設・設備の故障がないこと |  |  |  |  | 良 | 不 良
（B） 便 所 の 管 理 | １．便所及び付属施設・設備、周囲の衛生状態について |  |  |  |  | 良 | 不 良
| ２．清潔・採光・照明・換気の状態は、良好であること |  |  |  |  | 良 | 不 良
| ３．ハエの生息がなく、臭気はないことが望ましい。なお、有効な防虫網及び 換気扇等の臭気抜きがあることが望ましい |  |  |  |  | 良 | 不 良
| ４．手洗い施設は、便所専用のものを必ず備えるとともに 適切な消毒施設があること |  |  |  |  | 良 | 不 良
| ５．専用清掃用具の数は十分で、保管状況は良好であること |  |  |  |  | 良 | 不 良
| ６．施設・設備は故障していないこと |  |  |  |  | 良 | 不 良
| ７．便所の構造は水洗便所であることが望ましい |  |  |  |  | 良 | 不 良
担当者所見
学薬会長 ㊞ 担当者名

## ⑨ごみ
（２０２５年度） ９－１．ごみの処理、ネズミ・衛生害虫等 |  |  |  |  | 校 長 | 保健主事 | 養護教諭 | 担当者
学 校 名 |  | 検 査 日 時 間 |  | 年 月 日 A M ・ PM 時 晴 ・ 曇 ・ 雨
校 長 名
保 健 主 事 名 |  |  | 養 護 教 諭 名
（A） | １．厨芥、雑芥、ガラス金属くず等、及びリサイクルできるものなど地方自治体の 集積、処理方法及び処理回数に応じて区分されて集積されているか | [5 empty] | 良 | 不 良
ご | ２．厨芥、雑芥を入れる容器は耐水材料ででき、密閉容器であるか | [5 empty] | 良 | 不 良
み | ３．ごみの保管場所は整理され衛生的であること | [5 empty] | 良 | 不 良
の | ４．ごみの処理方法は定時に収集され確実に処理されているか | [5 empty] | 良 | 不 良
処 | ５．学校でのごみ処理は地方自治体の関係部署の 助言を得るなどしてより適切に行う | [5 empty] | 良 | 不 良
理 | ６．ごみ容器等は、校内の所要の場所に配置されており、周囲は清潔であること | [5 empty] | 良 | 不 良
| ７．ごみのうちリサイクルできるものは、分けて集積し活用を図ることが望ましい | [5 empty] | 良 | 不 良
（B） | １．イエダニ発生の有無（教室及び給食施設等について調べる） | [5 empty] | 有 | 無
ネ | ２．ネズミの糞及び足跡の有無（給食施設、倉庫、厨芥置場） | [5 empty] | 有 | 無
ズ | ３．ネズミの侵入場所の有無（食料を保管し、又は取扱う場所） | [5 empty] | 有 | 無
ミ | ４．ハエの成虫の活動の有無及びその程度（教室及び給食施設） | [5 empty] | 有 | 無
・ | ５．ハエの幼虫の発生の有無及びその程度（厨芥置場、便所及び動物飼育場所） | [5 empty] | 有 | 無
衛 | ６．屋内、特に天井及び電灯の笠などに付着したハエの糞の有無 （教室及び給食施設等） | [5 empty] | 有 | 無
生 | ７．蚊の成虫の吸血活動の有無及びその程度 | [5 empty] | 有 | 無
害 | ８．蚊の幼虫の発生の有無及びその程度 | [5 empty] | 有 | 無
虫 | ９．ゴキブリの糞、抜け殻、卵鞘などの有無 （給食施設、倉庫、厨芥置場及び教室の戸棚） | [5 empty] | 有 | 無
等 | １０．戸棚及び引き出しなどのゴキブリ生息の有無 （給食施設、倉庫、厨芥置場及び教室の戸棚） | [5 empty] | 有 | 無
担当者所見
学薬会長 ㊞ 担当者名

## ⑨ -2 学校清潔
（２０２５年度） ９－２．学校の清潔 |  |  |  |  | 校 長 | 保健主事 |  | 養護教諭 |  | 担当者
学 校 名 |  | 検 査 日 時 間 |  | 年 月 日 A M ・ PM 時 晴 ・ 曇 ・ 雨
校 長 名
保 健 主 事 名 |  |  | 養 護 教 諭 名
（A） | １．床、壁、天井、窓ガラス、カーテン及びカーペット等の 汚れ及び破損がないこと | [5 empty] | 良 |  | 不 良
校 地 ・ | ２．教室、廊下、運動場及び砂場等に ごみ、危険物及び動物の排泄物がないこと | [5 empty] | 良 |  | 不 良
校 舎 の | ３．水はけは良好であること （不良の場合は場所を記入） | [5 empty] | 良 |  | 不 良 （ ）
清 掃 | ４．校地はできるだけ緑化され、校舎内は良く整頓され、美化されていること | [5 empty] | 良 |  | 不 良
状 況 | ５．清掃用具はその数が十分で保管状態も良好であること | [5 empty] | 良 |  | 不 良
| ６．日常の清掃及び大掃除は的確に行われていること | [5 empty] | 良 |  | 不 良
（Ｂ） 飼育動物の施設・設備の有無 （ 有 ・ 無 ） 有りの場合に記入 （動物の種類： ）
（C） 飼育動物の施設・設備は破損があったり、汚れがあったりしていないこと | [6 empty] | 良 |  | 不 良
担当者所見
学薬会長 ㊞ 担当者名

## ⑩薬事衛生
（２０２５年度） １０．薬事衛生チェック | [5 empty] | 校 長 | 保健主事 |  | 養護教諭 | 担当者
学 校 名 |  |  | 検 査 日 時 間 |  | 年 月 日 A M ・ PM 時 晴 ・ 曇 ・ 雨
校 長 名
保 健 主 事 名 |  |  |  | 養 護 教 諭 名
検査項目 | １．保健室の救急医薬品 | ○ 内服薬の種類と使用期限 ○ 外用薬の種類と使用期限 | [6 empty] | 別紙添付
| ２．フッ化物洗口剤 （ミラノール） | ①保管場所は生徒の出入りのない所 | [5 empty] | はい |  | いいえ
|  | ②使用記録簿 | [5 empty] | 有 |  | 無
|  | ③保管庫には鍵がある | [5 empty] | はい |  | いいえ
|  | ④受け入れ確認簿 | [5 empty] | 有 |  | 無
| ３．食物アレルギー （エピペン） | ①エピペン持参の児童、生徒がいるか | [5 empty] | いる （ 人） |  | いない
| 4．理科実験用の試薬 | ①混合発火薬品は別々に保管 | [5 empty] | はい |  | いいえ
|  | ②毒劇物保管庫には鍵はあるか | [5 empty] | 有 |  | 無
|  | ③保管場所は生徒の出入のないところ | [5 empty] | はい |  | いいえ
|  | ④ラベル腐食での不明品 | [5 empty] | 無 |  | 有
|  | ⑤毒劇物と普通薬は区分保管しているか | [5 empty] | はい |  | いいえ
|  | ⑥容器に毒劇物の表示 | [5 empty] | 有 |  | 無
|  | ⑦不要毒劇物の処分 | [5 empty] | 有 |  | 無
|  | ⑧受け入れ記録簿 | [5 empty] | 有 |  | 無
|  | ⑨使用記録簿 | [5 empty] | 有 |  | 無
|  | ⑩廃液未処理があるか | [5 empty] | 無 |  | 有
|  | ⑪転倒防止しているか | [5 empty] | はい |  | いいえ
担当者所見
学薬会長 ㊞ 担当者名

## ⑩薬事衛生 (2)
（例） | 学校名
医薬品管理表
医薬品名 | 規格 | 数量 | 購入年月日 | 使用期限 | 購入薬局名 | 在庫 総量 | 備考

## ⑪ 臨時
（２０２５年度） １１-1．臨時検査 | [6 empty] | 校 長 | 保健主事 | 養護教諭 | 担当者
学 校 名 |  |  |  | 検 査 日 時 間 |  | 年 月 日 A M ・ PM 時 晴 ・ 曇 ・ 雨
校 長 名
保 健 主 事 名 |  |  |  |  | 養 護 教 諭 名
換気時間 （３０分以上） |  |  | 月 日 時 分 ～ 月 日 時 分
閉鎖時間 （５時間以上） |  |  | 月 日 時 分 ～ 月 日 時 分
採取時間・気温 （８時間以上） |  |  | 開始 月 日 時 分 |  |  |  |  | 天候・室温 | ・ ℃
|  |  | 終了 月 日 時 分 |  |  |  |  | 天候・室温 | ・ ℃
時間
臨 時 | ○揮発性 有機 化合物 （新築・改築 ・備品搬入 した時） 指定された 学校のみ 行います | 場 所 |  |  |  |  | 1)普通教室 |  | 2)図工室
|  | ア） ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ |  | （100㎍/㎥）以下 |  |  | ㎍/㎥ |  | ㎍/㎥
|  | イ） ト ル エ ン |  | （260㎍/㎥）以下 |  |  | ㎍/㎥ |  | ㎍/㎥
|  | ウ） キ シ レ ン |  | （200㎍/㎥）以下 |  |  | ㎍/㎥ |  | ㎍/㎥
|  | エ） ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ |  | （240㎍/㎥）以下 |  |  | ㎍/㎥ |  | ㎍/㎥
|  | オ） エチルベンゼン |  | （3800㎍/㎥）以下 |  |  | ㎍/㎥ |  | ㎍/㎥
|  | カ） ス チ レ ン |  | （220㎍/㎥）以下 |  |  | ㎍/㎥ |  | ㎍/㎥
|  | 場 所 |  |  |  |  | 3)体育館 |  | 4)その他 （ ）
|  | ア） ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ |  | （100㎍/㎥）以下 |  |  | ㎍/㎥ |  | ㎍/㎥
|  | イ） ト ル エ ン |  | （260㎍/㎥）以下 |  |  | ㎍/㎥ |  | ㎍/㎥
|  | ウ） キ シ レ ン |  | （200㎍/㎥）以下 |  |  | ㎍/㎥ |  | ㎍/㎥
|  | エ） ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ |  | （240㎍/㎥）以下 |  |  | ㎍/㎥ |  | ㎍/㎥
|  | オ） エチルベンゼン |  | （3800㎍/㎥）以下 |  |  | ㎍/㎥ |  | ㎍/㎥
|  | カ） ス チ レ ン |  | （220㎍/㎥）以下 |  |  | ㎍/㎥ |  | ㎍/㎥
担当者所見
学薬会長 ㊞ 担当者名

## ⑪ 臨時 (2)
（２０２５年度） １１-2．臨時検査又は質疑回答書 | [5 empty] | 校 長 | 保健主事 | 養護教諭 | 担当者
学 校 名 |  |  | 検 査 日 時 間 |  | 年 月 日 A M ・ PM 時 晴 ・ 曇 ・ 雨
校 長 名
保 健 主 事 名 |  |  |  | 養 護 教 諭 名
要請・質疑事項 年 月 日 |  | 年 月 日
要請・質疑書 | ○ 要請又は質疑事項
検査実施年月日 |  |  |  | 年 月 日 A M ・ PM 時 晴 ・ 曇 ・ 雨
検査又は回答書 | ○ 検査項目
○ 担当者所見
学薬会長 ㊞ 担当者名